Конструкція твердопаливного котла Candle

|  | - Камера згорання - Водний контур - Теплоізоляційна оболонка - Захисний (облицювальний) корпус - Ніжки котла - Дно котла - Підключення зворотньої води (зовнішня різьба) - Підключення води, що подається - Підключення термометра котла (внутрішня різьба) - Підключення регулятора тяги - Підйомний трос труби подачі повітря - Дверцята завантаження дров - Дверцята для очищення золи - Заслінка подачі повітря - Приєднання димоходу - Розподільник повітря - Підйомний механізм труби подачі повітря - Камера підігріву повітря - Заслінка для установки потужності - Болт для фіксування заслінки потужності - Труба подачі повітря - Шуруп для зачеплення розподільника повітря - Дротовий шплінт - Гак для фіксування піднімального троса |
| --- | --- |